**Отчёт**

***Выполненных работ по текущему ремонту (по заявкам) ООО « УК РУБИН» за 2015 год***

***Ул. Курнатовского дом № 81.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | **Ед. изм.** | **Факт. объём** | **Адрес** |
| **I. РЕМОНТ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЖИЛЫХ ДОМОВ** | | | | |
| 1 | Закрытие подвальных помещений | шт. | **2** | Подвал. |
| 2 | Размещение информации на доски | ч/ч | **10** | 1,2,3 подъезды. |
| 5 | Закрытие чердачных помещений | шт | **3** | 1-3подьезды. |
| 6 | освещение (замена эл.лампочек) | шт | **39** | 1-3 подъезды. |
| 8 | Ремонт эл. провода | м | **3** | 1 этаж. |
| 9 | Замена кабеля ВВГ 1\*4 | м |  |  |
| 10 | Замена эл. патрона | шт | **1** | 2 этаж. |
| 11 | Замена розеток | шт |  |  |
| 12 | Замена выключателя | шт |  |  |
| 13 | Замена патрона | шт | **1** | 1 подъезд. |
| 14 | Установка двери | шт | **2** | Курнатовского, д. 81 |
| II. **Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования** | | | | |
|  | | | | |
| 1 | Прочистка труб ХВС | М | **35** | Курнатовского 81(подвал) |
| 2 | Свич на сварку. | ШТ | **4** | Курнатовского 81(подвал) |
| 3 | Установка сифона КНС Д 50 мм | ШТ | **9** | Курнатовского 81 |
| 4 | Смена труб ХВС Д 50 мм | м | **15** | Курнатовского 81 |
| 5 | Установка муфты комбинированной (наружная резьба) | шт |  |  |
| 6 | Ремонт смесителя | шт | **18** | Курнатовского 81 |
| 7 | Замена поплавка в смывном бачке | шт | **15** | Курнатовского 81 |
| 8 | Замена кран буксы | шт | **20** | Курнатовского 81 |
| 9 | Замена эксцентрика. | шт | **4** | Курнатовского 81 |
| 10 | Установка смесителя | шт | **8** | Курнатовского 81 |
| 11 | Установка унитаза | шт | **1** | Курнатовского 81 |
| 12 | Установка вентиля диаметром на 15 | шт | **6** | Курнатовского 81 |
| 13 | Замена впускного клапана | шт | **9** | Курнатовского 81 |
| 14 | Замена унитаза | шт | **1** | Курнатовского 81 |
| 15 | Чистка КНС | м | **25** | Курнатовского 81 |
| 16 | Замена раковины | шт | **1** | Курнатовского 81 |
| 17 | Ремонт унитаза | шт | **6** | Курнатовского 81 |
| **III . БЛАГОУСТРОЙСТВО И САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ** | | | | |
| 1 | Вывоз КГМ | м3 | **450** | Придомовая территория. |
| 2 | Осмотр подвалов, чердаков, квартир, придомовой территории и. т. п. | ч/ч | **18** | Придомовая территория |
| 3 | Дез. обработка подвальных помещений | м2 | **1200** | Подвал. |
| 4 | Скол льда , уборка снега, льда, сосулек | м2 | **137** | Придомовая территория |
| 5 | Подсыпка дорожек песком | м2 | **60** | Придомовая территория |
| 6 | Ремонт кровли | м2 |  |  |

**Директор ООО « УК Рубин» Н. А. Полякова**

# 

# 

# 