**Отчёт**

***Выполненных работ по текущему ремонту (по заявкам) ООО « УК РУБИН» за 2015 год***

***Ул. Токмакова дом № 33.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | **Ед. изм.** | **Факт. объём** | **Адрес** |
| **I. РЕМОНТ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЖИЛЫХ ДОМОВ** | | | | |
| 1 | Закрытие подвальных помещений | шт. |  |  |
| 2 | Смена дверных приборов (петли) | шт. | **2** | Токмакова, 33 |
| 3 | Остекление подъездов | м2 |  |  |
| 4 | Устройство навесной петли | шт. |  |  |
| 5 | Размещение информации на доски | ч/ч |  |  |
| 6 | Ремонт штукатурки стен (штраб) по камню и бетону S отд.мест до 1 м2 | м2 |  |  |
| 7 | Масляная окраска информационных. досок | м2 |  |  |
| 8 | Заделка трещин шиферной кровли | м2 |  |  |
| 9 | Ремонт шиферной кровли ( замена шифера) | м2 |  |  |
| 10 | Ремонт мягкой кровли (частичная замена) | м2 |  |  |
| 11 | Ремонт межпанельных швов | м2 |  |  |
| 12 | Прочистка вентиляции | м |  |  |
| 13 | Ремонт подъезда | шт |  |  |
| 14 | Изготовление и установка металлических сничек ( эл.сварка) | шт |  |  |
| 15 | Ремонт цементной стяжки | м2 |  |  |
| 16 | Устройство рулонного примыкания к стене | м2 |  |  |
| 17 | Кирпичная кладка стен, продухов, вент.окон | м2 |  |  |
| 18 | Установка дверной ручки | шт | **1** | Токмакова 33 |
| 19 | Утепление оконных блоков, подвальных продухов | м2 |  |  |
| 20 | Ремонт вент.шахт: .Изготовление и устройство металлической флюгарки (крышка вент. Шахты) | м2 |  |  |
| 21 | Смена дверных пружин | шт | **1** | Токмакова 33 |
| 22 | Закрытие чердачных помещений | шт |  |  |
| 23 | Ремонт дверных полотен | шт | **1** | Токмакова 33 |
| 24 | Монтаж труб водостока | м |  |  |
| 25 | Вырубка отверстий | м2 |  |  |
| 26 | Обратная заделка отверстий после прокладки трубопровода | м2 |  |  |
| 27 | Очистка козырьков от мусора | шт |  |  |
| 28 | Ремонт и устройство деревянного поручня | м |  |  |
| 29 | Ремонт лестничного ограждения | м2 |  |  |
| 30 | Ремонт фасада | м2 |  |  |
| 31 | Установка двери | щт |  |  |
| 32 | Изготовление информационной доски | м2 |  |  |
| 33 | Уличное освещение (замена эл.лампочек) | шт |  |  |
| 34 | Замена эл. лампочек на площадках | шт | **7** | Токмакова 33 |
| 35 | Удаление эл. провода при входе в подъезд | м |  |  |
| 36 | Ремонт эл. провода | м |  |  |
| 37 | Замена кабеля ВВГ 1\*4 | м |  |  |
| 38 | Замена кабеля 2\*16 | м |  |  |
| 39 | Установка автомата С 25 | шт |  |  |
| 40 | Установка коробки- распределителя | шт |  |  |
| 41 | Замена выключателя ( одноклавишный) | шт |  |  |
| 42 | Замена эл. патрона | шт |  |  |
| 43 | Замена пакета «Электрон» | шт |  |  |
| 44 | Замена фазы | шт |  |  |
| 45 | Остекление | м |  |  |
| 46 | Замена оконной рамы | шт |  |  |
| 47 | Установка навесного замка | шт |  |  |
| 48 | Замена змеевика. | шт |  |  |
| II. **Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования** | | | | |
|  | | | | |
| 1 | Изготовление и установка хомута Д до 32 мм | ШТ |  |  |
| 2 | Прочистка труб КНС | М | **7** | Токмакова, 33 |
| 3 | Смена труб КНС Д 100 мм п/п | М |  |  |
| 4 | Смена вентилей Д до 32 мм | ШТ |  |  |
| 5 | Смена труб ГВС | М |  |  |
| 6 | Смена рем – комплекта смывного бочка | ШТ |  |  |
| 7 | Ревизия задвижки Д до 100 мм (набивка сальника) | ШТ |  |  |
| 8 | Ревизия вентиля Д до 32 мм | ШТ | **3** | Токмакова, 33 |
| 9 | Изготовление , установка кронштейнов для крепления труб КНС | ШТ |  |  |
| 10 | Установка отвода КНС Д 110 мм | ШТ |  |  |
| 11 | Установка соединительной муфты КНС Д 110 мм | ШТ |  |  |
| 12 | Установка отвода КНС Д 110 \* 90 мм | ШТ |  |  |
| 13 | Установка крестовины КНС Д 110 \* 50 мм | ШТ |  |  |
| 14 | Установка перехода КНС Д 110 мм | ШТ |  |  |
| 15 | Установка заглушки Д до 32 мм | ШТ |  |  |
| 16 | Установка заглушки Д 110мм | ШТ |  |  |
| 17 | Утепление труб КНС | М |  |  |
| 18 | Утепление труб ХВС | М |  |  |
| 19 | Смена труб ХВС Д до 32 мм | М |  |  |
| 20 | Установка ревизии КНС Д 100 мм п/п | ШТ |  |  |
| 21 | Установка муфты -перехода Д 40 - 32 мм | ШТ |  |  |
| 22 | .Смена труб КНС Д 50 мм | М |  |  |
| 23 | Установка тройника КНС (прямой) Д 110 мм | ШТ |  |  |
| 24 | Установка тройника КНС ( косой ) Д 110 мм | ШТ |  |  |
| 25 | Установка опоры одинарной | ШТ |  |  |
| 26 | Смена сборки ХВС (резьба, сгон ,муфта, к/гайка ) Д до 25 мм | ШТ | **1** | Токмакова, 33 |
| 27 | Смена сборки ХВС ( резьба, сгон, муфта, к/гайка) Д 25 – 32 мм | ШТ |  |  |
| 28 | Установка хомута Д до 50 мм | ШТ |  |  |
| 29 | Установка средств крепления - хомута Д до 110 мм | ШТ |  |  |
| 30 | Установка ревизии Д 50 мм | ШТ |  |  |
| 31 | Установка перехода ХВС Д до 32 мм | ШТ | **4** | Токмакова, 33 |
| 32 | Разборка, монтаж труб КНС Д до 110 мм | М |  |  |
| 33 | Разборка , монтаж труб ХВС Д до 50 мм | М | **2** | Токмакова, 33 |
| 34 | Установка угольника ХВС 90 град. Д до 32 мм | ШТ |  |  |
| 35 | Установка угольника ХВС 45 град. Д до 32 мм | ШТ | **3** | Токмакова, 33 |
| 36 | Установка тройника – переходника ХВС Д (32-20-32, 25-20-25, 40-20-40) | ШТ |  |  |
| 37 | Установка муфты Д до 32 мм | ШТ |  |  |
| 38 | Изготовление , установка кронштейнов для крепления труб ХВС Д до 32 мм | ШТ |  |  |
| 39 | Установка сифона КНС Д 50 мм | ШТ |  |  |
| 40 | Замена смесителя | ШТ |  |  |
| 41 | Отогрев труб ХВС Д до 32 мм | м |  |  |
| 42 | Отогрев труб КНС Д до 110 мм | м |  |  |
| 43 | Установка отвода КНС Д 110 \* 45 мм | ШТ |  |  |
| 44 | Смена труб ХВС Д 50 мм | м | **3** | Токмакова, 33 |
| 45 | Установка тройника КНС Д 50 мм | шт |  |  |
| 46 | Установка тройника КНС Д 110 мм | шт |  |  |
| 47 | Установка п/ отвода КНС Д 110 мм | шт |  |  |
| 48 | Монтаж дополнительных металлических креплений | шт |  |  |
| 49 | Установка отвода Д 50 мм | шт |  |  |
| 50 | Гидравлическое испытание трубопровода ХВС | м |  |  |
| 51 | Установка муфты комбинированной (наружная резьба) | шт |  |  |
| 52 | Установка муфты комбинированной ( внутренняя резьба) | шт |  |  |
| 53 | Установка соединения-« гебо» Д до 32 мм | шт |  |  |
| 54 | Смена задвижки ХВС Д до 100 мм | шт |  |  |
| 55 | Установка угольника комбинированного (наружная резьба) с креплением | шт |  |  |
| 56 | Установка угольника комбинированного (внутренняя резьба) с креплением | шт |  |  |
| 57 | Установка тройника комбинированного (наружная резьба ) | шт |  |  |
| 58 | Установка тройника комбинированного (внутренняя резьба ) | шт |  |  |
| 59 | Установка манжеты Д до 110 мм | шт |  |  |
| 60 | Установка уплотнительного кольца Д 110 мм | шт |  |  |
| 61 | Установка гофр. трубы «Аквант» | шт |  |  |
| 62 | Установка компенсационного патрубка | шт |  |  |
| 63 | Установка тройника ХВС Д до 32 мм | шт | **2** | Токмакова, 33 |
| 64 | Замена подводки к смывному бочку | шт | **1** | Токмакова, 33 |
| 65 | Ремонт смесителя | шт |  |  |
| 66 | Ремонт смывного бочка | шт |  |  |
| 67 | Замена стояка ГВС | шт |  |  |
| 68 | Установка перехода комбинированного (наружная резьба ) | шт |  |  |
| 69 | Установка муфты Д до 110 мм | шт |  |  |
| 70 | Отогрев труб ГВС | м |  |  |
| 71 | Смена задвижки ГВС | шт |  |  |
| 72 | Сброс воздуха | шт |  |  |
| 73 | Заглушка раковин | шт |  |  |
| 74 | Устранение затопления | м |  |  |
| 75 | Установка кран-буксы | шт |  |  |
| 76 | Замена поплавка | шт |  |  |
| 77 | Набивка сальника | шт |  |  |
| 78 | Ревизия водоподогревателя | шт |  |  |
| 79 | Установка регистра (батарея). | шт |  |  |
| 80 | Замена (установка) крана поле-пропилена. | шт |  |  |
| 81 | Замена фильтра | Шт. |  |  |
| 82 | Чистка фильтра | шт |  |  |
| 83 | Устранение засора в сливном бочке | шт |  |  |
| **III . БЛАГОУСТРОЙСТВО И САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ** | | | | |
| 1 | Вывоз КГМ | м3 | **180** | Токмакова 33 |
| 2 | Осмотр подвалов, чердаков, квартир, придомовой территории и. т. п. | ч/ч | **15** | Токмакова 33 |
| 3 | Установка элементов детской площадки | шт |  |  |
| 4 | Спил деревьев | шт |  |  |
| 5 | Дез . обработка подвальных помещений | м2 | **660** | Токмакова 33 |
| 6 | Благоустройство территории (штакетник) | м |  |  |
| 7 | Замена почтовых ящиков | шт |  |  |
| 8 | Чистка подвального помещения | м2 |  |  |
| 9 | Покраска элементов детской площадки | шт |  |  |
| 10 | Скос травы | м2 | **30** | Токмакова 33 |
| 11 | Чистка чердачного помещения | м2 |  |  |
| 12 | Скол льда , уборка снега, льда, сосулек | м2 | **40** | Токмакова 33 |
| 13 | Подсыпка дорожек песком | м2 | **20** | Токмакова 33 |
| 14 | Откачка нечистот | м3 |  |  |
| 15 | Вывоз мусора с подвальных помещений | м3 |  |  |
| 16 | Замена замка почтового ящика | шт |  |  |
| 17 | Устройство клумб | шт |  |  |
| 18 | Планировка придомовой территории | м2 |  |  |
| 19 | Подсыпка п.г.с. | тн |  |  |
| 20 | Окраска ограждения (штакетник) | м2 |  |  |
| 21 | Закрытие вент. продухов | м2 |  |  |
| 22 | Ремонт качели (эл.сварка) | шт |  |  |

**Директор ООО « УК Рубин» Н. А. Полякова**

# 

# 