**Нормативы потребления коммунальных услуг**

\*- согласно Жилищному кодексу, с 2011 г. полномочиями по установлению нормативов потребления коммунальных услуг наделена Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края

**МЭР ГОРОДА ЧИТЫ**

[**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**](http://urt-chita.ru/docs/Sprav_Infa/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3.doc)

[**от 19 марта 2010 года N 46**](http://urt-chita.ru/docs/Sprav_Infa/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3.doc)

**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**МЭРА ГОРОДА ЧИТЫ ОТ 04.09.2009 N 210**

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", постановление Мэра города Читы от 04.09.2009 N 210 "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг населением городского округа "Город Чита" следующего содержания:

1.1. Изложить Приложение к постановлению изложить в следующей редакции

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Степень благоустройства | Норматив потребления на 1 человека, куб. м/мес. (л/сутки) |
| Водоснаб- жение | Водоотве- дение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Полное благоустройство, в т.ч. - холодной воды - горячей воды | 8,66(285) 5,19(171) 3,47(114) | 8,66(285) |
| 2. | Жилые дома квартирного типа с водоотводом, канализациейи ваннами с водонагревателем, работающим на твердом топливе | 4,31(142) | 4,31(142) |
| 3. | То же с газовым водонагревателем | 5,38(177) | 5,38(177) |
| 4. | Жилые дома квартирного типа, оборудованные водопроводом, канализацией(без ванн) | 2,84(93) | 2,84(93) |
| 5. | То же с газовым водонагревателем | 3,59(118) | 3,59(118) |
| 6. | Жилые дома, оборудованные водопроводом без канализации | 1,40(46) |  |
| 7. | При потреблении воды из уличной водозаборной колонки | 0,91(30) |  |
| 8. | Общежития: |  |  |
|  | с общими душевыми, в т.ч. - холодной воды - горячей воды | 3,04(100) 1,22(40) 1,82(60) | 3,04(100) |
|  | с душами при всех жилых комнатах, в том числе - холодной воды - горячей воды | 3,65(120) 1,52(50) 2,13(70) | 3,65(120) |
|  | с общими кухнями и блокамидушевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания в т.ч. - холодной воды - горячей воды | 4,86(160) 1,95(64) 2,91(96) | 4,86(160) |

2. Действие указанных в настоящем постановлении нормативов распространяется на период с 1 января 2010 г.

3. Опубликовать данное постановление в газете "Читинское обозрение".

Мэр города Читы

А.Д.МИХАЛЁВ